СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 февраля 2016 г. № 8/35

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Собрание депутатов Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области решило:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы, согласно приложению.

2. Настоящее  Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов

Романовского сельсовета                                                     Н.А Маленкина

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«Романовский сельсовет»

Хомутовского районаКурской области

на 2016–2025 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет»

# Хомутовского района Курской области

# на 2016-2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2016-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Мин региона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области, разработанный ИП Воробьёвым Андреем Алексеевичем, действующего на основании свидетельства № 46 001728915, выданного 12.04.2013г. ИФНС по г. Курску в соответствии с муниципальным контрактом № 11 на выполнение технической документации: «По сбору и систематизации исходной информации для подготовки Генерального плана муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области от 23.04.2015 года; Муниципальным контрактом №16 на разработку Генерального плана муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области от 20.05.2015 года; Муниципальным контрактом № 31 на проведение работ по разработке проекта корректировки Правил землепользования и застройки муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области» от 22.06.2015 года. |
| Заказчик Программы | Администрация Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Романовский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 48.2,млн. рублей, в т.ч. 2016 год - 11.4 млн. рублей; 2017 год - 7,36 млн. рублей; 2018 год - 3,68 млн.рублей; 2019 год - 3.68 млн. рублей; 2020 год - 3,68 млн. рублей; 2021 год - 3,68 млн. рублей; 2022 год - 3,68 млн.рублей; 2023 год - 3,68 млн.рублей; 2024 год - 3.68 млн.рублей; 2025 год - 3.68 млн.рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Романовский сельсовет» расположено в северо-западной части Хомутовского района Курской области, включает в себя 18 населенных пунктов, в том числе 5 сел, 7 поселков, 5 деревень и 1 хутор.

Территория составляет 131,92 км2 с населением  746 человек. Центр  муниципального образования  с. Романово

Расположено в 51 км к западу от железнодорожной станции Дмитриев-Льговский (на линии Брянск — Льгов) и в 152 км от Курска.

Сёла Романово, Старшее, Веть, Деменино примыкают к автодороге Тросна-Калиновка А-141,

.  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 746 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Романовский сельсовет»  недостаточен относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Романовский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Хомутовском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «Романовский сельсовет» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Романовский сельсовет», являются ООО «Агрокультура», ИП Захарова Г.Н. КФХ Фомина В.Л. КФХ Фомина Вяч.Л. КФХ Шакалова А.А.

Социальную инфраструктуру МО «Романовский сельсовет» представляют собой Романовский, Деменинский, Старшенский филиалы МКОУ «Хомутовской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка», 4 ФАПа,  4 Дома культуры,  4 библиотеки-4 отделения почтовой связи- , 5- торговых точек.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Романовский сельсовет» согласно статистическим данным на 01.01.2016 года составляет 28,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 37,6 кв. м.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета насчитывается 288 домовладений.

Жилищный фонд Романовского сельсовета представлен в основном индивидуальной жилой застройкой имеются многоквартирные дома и включает в себя 24 квартиры.  140 домовладений оформлено в частную собственность.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Романовский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2012г. составил 0,3 тыс.м2 или 1,2% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне: система водоснабжения представлена водозаборными колонками, скважинами и колодцами, газифицировано 0 % домовладений, подключены к электроснабжению 100%.  Центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и муниципальной собственности.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда МО «Романовский сельсовет

Таблица 1

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 28,3 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 70% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 0% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов муниципальной собственности МО «Романовский сельсовет»

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 2 | - |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 908,4 | - |
| 3 | Численность персонала | чел. | 9 | - |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. |  | - |
| 4.2 | - газ | ед. | - | - |
| 4.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 4.4 | - канализация | ед. | - | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 5.2 | - газ |  | 0 | - |
| 5.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 2 | - |
| 6 | Нормативное потребление коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | - |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | 0 | - |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | - | - |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 9,7 | - |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «Романовский сельсовет»   снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

На территории сельсовета имеется до 25 трансформаторных подстанции (КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Сведения о системе электроснабжения сельсовета

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Трансформаторные подстанции | Линии электропередач, Км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | К-во, шт. | Износ, % | 0,4кВ | Износ, % | 10кВ | Износ, % |  |
| 1. | Романово | КТП | 6 | 68,6 | 10,9 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 2. | Веть | КТП | 2 | 68,6 | 7,9 | 72,5 | 9,32 | 72,5 |  |
| 3. | Старшее | КТП | 4 | 68,6 | 0,8 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 4. | Деменино | КТП | 3 | 68,6 | 0,9 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 5. | п.Заречье | КТП | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 6. | п.Шевченко | КТП | 1 | 68,6 | 1,1 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 7. | п.Пдлесная Поляна | КТП | 1 | 68,6 | 0,4 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 8. | д.Мельничище | КТП | 1 | 68,6 | 1,5 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 9. | с.Клинцы | КТП | 1 | 68,6 | 1,6 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |  |
| 10 | п.3-й Старшенский | КТП | 1 | 68,6 | 7,4 | 72,5 | 5,525 | 72,5 |  |
| 11 | п.Бибиков | КТП | 1 | 68,6 | 1,8 | 72,5 | 5,665 | 72,5 |  |
| 12 | п.Плетнёв | КТП | 1 | 68,6 | 2,5 | 72,5 | 7,71 | 72,5 |  |
| 13 | д.Святозёрка | КТП | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 14 | д.Алёксино | КТП | 1 | 68,6 | 6,7 | 72,5 | 0,845 | 72,5 |  |

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2015 год   - 1,11 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   -  0,60 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0,56 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   -  0,56 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,54 кВт/чел.

2022 -  2023 годы   - 0,53 кВт/чел

2023 -  2024 годы   -0,52  кВт/чел

2024 -  2025 годы   -0,51  кВт/чел

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «Романовский сельсовет»  в 2025 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2015 годом не получит существенного изменения и составит ~ 3,0 тыс.кВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в населённых пунктах достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Хомутовский РЭС) Хомутовский энергоучасток ОАО «Курские электрические сети». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

### 2.4. Газоснабжение, теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в Романовском сельсовете отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.

Магистральное газоснабжение  отсутствует. Население пользуется баллонным газом.

2.5 Водоснабжение и водоотведение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Романовского сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения сельсовета включает в себя: 6 скважин, 17 колодцев, 5 электромеханических источника, 10,2 км водопроводных сетей с 23 водозаборными колонками.

Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая, объединена с противопожарной, диаметр магистральных сетей в основном 100 – 150 мм, давление 1-5кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Центральное водоснабжение функционирует в 5 населённых пунктах (Романово, Старшее, Веть, Деменино, Святозёрка, ), без централизованного водоснабжения территории 10 населённых пунктов (водоснабжение осуществляется из колодцев и электромехнических скважин). К центральному водопроводу подключены объекты соцкультбыта и жилой застройки. Основная часть населения пользуется услугами центрального водопровода через водораздаточные колонки. В жилой застройке, не оборудованной центральным водопроводом, водоснабжение осуществляется за счет индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Перечень объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории МО «Романовский сельсовет»

Таблица 5

| Наименование объектов водоснабжения | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 17 | - | 17 |
| Число водонапорных скважин | - | 6 | 6 |
| Число водозаборных колонок | - | 23 | 23 |
| Другие электрические и механические источники | - | 5 | 5 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | - | 10,2 | 10,2 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок и составляет 55-85%. Основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 4,2 км.

Центральная канализация в населенных пунктах Романовского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от индивидуально-жилой застройки осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок и 1 очередь производились в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета среднесуточного водопотребления в Романовском сельсовете были приняты нормы среднесуточного водопотребления на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.). На I очередь планируется расход воды на одного жителя в объеме 93 л./сутки, на расчетный срок - 101 л./сутки.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

Таблица 5

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчет-ный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |  |
| Население | 746 | 730 | 93 | 101 | 72 | 74 |  |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 7 | 7 |  |
| Поливка зеленых насаждений | 746 | 730 | 50 | 50 | 39 | 37 |  |
| Итого | х | х | х | х | 118 | 118 |  |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 118 | 118 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 141,7 | 141,1 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 5,9 | 5,9 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,85 | 1,85 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 15,0 | 15,4 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 4,17 | 4,28 |

С учетом численности населения на расчетный срок 746 человек среднесуточное водопотребление в Романовском сельсовете составит 118 м3/сут.

Водоснабжение Романовского сельсовета в дальнейшем будет базироваться на подземных источниках.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

2.8.Система сбора и вывоза бытовых отходов.

Организованный сбор и вывоз отходов и мусора в населенных пунктах сельсовета отсутствуют. Полигоны ТБО на территории сельсовета отсутствуют.

В сельсовете расположено 17 сельских кладбищ, на которых проводятся захоронения. Общая площадь территорий кладбищ составляет 8,5 га.

На территории сельсовета расположено 2 захоронения животных (скотомогильники), оба законсервированные. Скотомогильники могут представлять опасность разноса инфекции поверхностными и грунтовыми водами при разгерметизации.

Перечень захоронений животных на территории сельсовета

Таблица 7

| Населенный пункт | Площадь скотомо-гильника (кв.м.) | Кол-во биотер-мических ям | Первое захоронение биологичес-ких отходов в скотомогильник (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Веть | 18 |  | 1986 |  | «законсервированный» |
| с. Старшее | 22 |  | 1987 |  | «законсервированный» |

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор и вывоз отходов.

Санитарная очистка территории в населенных пунктах сельсовета планируется исходя из следующих положений: 1) промышленные и сельскохозяйственные предприятия организуют самостоятельный сбор и вывоз мусора; 2) учреждения соцкультбыта организуют на своих территориях площадки оборудованные контейнерами для сбора мусора и заключают договора с коммунальным предприятием на вывоз мусора; 3) сбор мусора у населения в индивидуальной жилой застройке производится специализированным транспортным средством из придорожных баков стоящих вдоль проезжей части улиц.

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «Романовский сельсовет в период 2016 -2025 годов

По прогнозу Администрации  Романовского сельсовета численность населения  к 2025 году увеличится  на 20 человек и составит 766 жителей (табл. 8).

### В период с 2016 по 2025 годы в МО «Романовский сельсовет планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1560 кв. метров жилья (табл. 9). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В 2025 году показатель обеспеченности жителей МО «Романовский сельсовет» жильем практически не изменится и составит 37,6 кв. м на 1 человека (табл. 10).

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2016 – 2025 годов в МО «Романовский сельсовет» приведено в таблице 11.

Прогноз роста численности населения в МО «Романовский сельсовет в 2016-2025 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | МО «Романовский сельсовет» | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 760 | 761 | 763 | 764 | 766 |  |
|  | Итого | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 760 | 761 | 763 | 764 | 766 |  |

Прогноз строительства жилья в МО «Романовский сельсовет

на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 9

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Выборочная застройка индивидуаль-ных жилых домов в Романовском сельсовете | домов | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв. м | 614 | 43 | 98 | 37 | 87 | 42 | 137 | 33 | 45 | 51 | 41 |  |
|  | Итого по МО | домов | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | кв. м | 614 | 43 | 98 | 37 | 87 | 42 | 137 | 33 | 45 | 51 | 41 |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого в 2016 – 2025 годах жилья  в МО «Романовский сельсовет

Таблица 10

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в Романовском сельсовете | 1,0 | 1,6 | 20.4 | 2,4 |
|  | Итого по МО | 1,0 | 1,6 | 20.4 | 2,4 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Романовский сельсовет в 2016 – 2025 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на 1 и 4 семьи, этажностью в 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | подготовка документации по планировке территории, а также, документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | создание в Романовском Старшенском Деменинском филиалах Хомутовской СОШ групп дошкольного образования по системе «школа - детский сад» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | развитие на базе школ сельсовета кружков и секций внешкольного образования |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 5 | строительство магазина торговой площадью 100 м2 в с.Старшее |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование улиц сельсовета уличным освещением | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (50 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газификация населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключение к системе газоснабжения запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение мероприятий по охране и реставрации объектов культурного наследия находящихся на территории Романовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка схемы санитарной очистки территории в индивидуальной жилой застройке с применением мусорных баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на территории, планируемой к застройке жилыми домами и общественно-деловыми объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | формирование озелененных санитарно-защитных зон вокруг территорий кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль за соблюдением водопользователями регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль за соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства не действующих, фактически заброшенных промышленных площадок; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | формирование зон для размещения объектов малого предпринимательства (объекты торговли, досуга, общественного питания и т.д.) в центральной части поселка и на вновь осваиваемых территориях поселка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | присоединение земельных участков к территории населенных пунктов: - с.Старшее – 3 участка общей площадью 6 га; - с.Романово – 1 участок площадью 3,8га. с.Деменино – 1участок площадью -4.2га с.Веть -1 участок площадью- 1.2га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами, вводимых на 2016 – 2025 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «Романовский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение | Теплоснабжение и ГВС | Газоснабжение | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на 1 и 4 семьи, этажностью в 1 этаж | 0.25 | 2/400 | 0,10 | 0,50 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 3 | строительство магазина торговой площадью 100 м2 в с.Старшее | - | - | 0,10 | 0,08 | 4/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
|  | Итого | 0.25 | 2/400 | 0,20 | 0,58 | 4/2,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,55 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах муниципального образования «Романовский сельсовет

на 2016-2025 годы

Таблица  13

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2016 | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы | 2023-2024 годы | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (тыс.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018(тыс.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа(кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2020(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2024 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2025 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | МО «Романовский сельсовет» | 28.3 | 200 | - | 27.83 | 36 | - |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  |
|  | Итого по МО | 28.3 | 200 | - | 27.83 | 36 | - |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах муниципального образования

«Романовский сельсовет» на 2016-2025 годы

Таблица 14

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МО «Романовский сельсо-вет» | 28,3 | 747 | 37,1 |  | 753 | 37,1 |  | 760 | 36,8 |  | 763 | 36,6 |  | 766 | 36,5 |
|  | Итого по МО | 28,3 | 747 | 37,1 |  | 753 | 37,1 |  | 760 | 36,8 |  | 763 | 36,6 |  | 766 | 36,5 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «Романовский сельсовет» в период 2016 -2025 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в селе Старшее (3 дома общей площадью 245 кв. м) построить 1,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 1,6 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

Для электроснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 0,6 км, 0,4 кВ – 0,75 км. (табл.11).

В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    5,0 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «Романовский сельсовет» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» и ОАО «Курские электрические сети», предусматриваются их инвестиционными программами.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Романовский сельсовет

в 2016-2025 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименованмие. МО | 2016-2017 годы | 2018-2019годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Романоовский | 749 | 0,59 | 441 | 753 | 0,59 | 444 | 760 | 0,61 | 463 | 763 | 0,63 | 480 | 766 | 0,65 | 497 |
|  | Итого по МО | 749 | 0,59 | 441 | 753 | 0,59 | 444 | 760 | 0,61 | 463 | 763 | 0,63 | 480 | 766 | 0,65 | 497 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «Романовский сельсовет» на период 2016-2025 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью  газификации жилищного фонда, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2016-2025 год объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Планируется построить  20.4 км газопровода низкого давления (табл. 16).

Для газоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,6 км газопровода низкого давления(табл.17).

В целях подключения к сетевому газоснабжению  домов существующего  индивидуального жилищного фонда планируется строительство 0,6 км газопровода низкого давления. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Романовский сельсовет в 2016-2025 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование МО | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Романовский | Индивидуальные жилые дома | дом | 180 | - | - | 75 | 65 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего по МО |  |  | 180 | - | - | 75 | 65 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Романовский сельсовет в 2016-2025 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование МО | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един.измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Все-го | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Романовский | Газопровод низкого давления | км | 1,6 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|  | Всего по МО |  |  | 1,6 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Романовский сельсовет

### на 2016-2025 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование МО | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021годы | 2022-2023 годы | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Романовский | - | - | - | 486 | 0,28 | 136 | 760 | 0,30 | 228 | 763 | 0,34 | 259 | 766 | 0,36 | 275 |
|  | Итого по МО | - | - | - | 486 | 0,28 | 136 | 760 | 0,30 | 228 | 763 | 0,34 | 259 | 766 | 0,36 | 275 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «Романовский сельсовет» на период 2016-2025 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

Для водоснабжения вводимого в селе Старшее индивидуального жилья (3 дома общей площадью 245кв. м) построить  0.55 км водопроводных сетей (табл. 12).

Для водоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,6 км водопровода (табл.19).

Для улучшения водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 4 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 5 водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 3,3 км водопроводных сетей (табл.19).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Романовский сельсовет»

на 2016-2025 годы

Таблица 19

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Романово | 1 | 1980 | 70 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Старшее | 1 | 1985 | 60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Веть | 1 | 1978 | 70 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | с.Деменино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | п.Шевченко | 1 | 1991 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | д.Святозёрка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с.Романово | 1 | 1980 | 70 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Старшее | 1 | 1985 | 60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Веть | 1 | 1978 | 70 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | с.Деменино | 1 | 1985 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | п.Шевченко | 1 | 1991 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Романово | 1.2 | 1980 | 70 |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | с.Старшее | 3.0 | 1985 | 60 |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
|  | с.Веть | 2.0 | 1978 | 70 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
|  | с.Деменино | 2.2 | 1985 | 60 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  | п.Шевченко | 1.8 | 1991 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |
|  | Итого | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 |

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Романовский сельсовет» на 2016-2025 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016-2017 годы | 2018-2019 годы | 2020-2021 годы | 2022-2023 годы | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Романово | 145 | 11 | 4015 | 148 | 12 | 4380 | 150 | 13 | 4745 | 152 | 14 | 5110 | 155 | 15 | 5745 |
|  | с.Старшее | 160 | 13 | 4745 | 165 | 14 | 5110 | 167 | 15 | 5745 | 169 | 16 | 5840 | 172 | 17 | 6205 |
|  | с.Веть | 120 | 10 | 3650 | 120 | 10 | 3650 | 122 | 11 | 4015 | 122 | 11 | 4015 | 123 | 12 | 4380 |
|  | с.Деменино | 122 | 10 | 3650 | 123 | 10 | 3650 | 124 | 10 | 3650 | 124 | 10 | 3650 | 125 | 11 | 4015 |
|  | п.Шевченко | 37 | 6 | 2190 | 37 | 6 | 2190 | 36 | 6 | 2190 | 36 | 6 | 2190 | 33 | 5 | 1825 |
|  | д.Святозёрка | 12 | 5 | 60 | 9 | 6 | 54 | 8 | 6 | 48 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 49 |
|  | Итого | 596 | 55 | 19454 | 602 | 58 | 19034 | 606 | 61 | 20999 | 610 | 64 | 20854 | 615 | 67 | 22834 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «Романовский сельсовет» на период 2016-2025 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки  ТБО. предполагается приобретение 2 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству .Для улучшения экологии и снижения производственных затрат по сбору и вывозу ТБО предусматривается вывоз мусора на  районный полигон по приему, переработке и утилизации бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Романовский сельсовет» на 2016-2025 годы

Таблица 21

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 747 | 949 | 0,7 |
| 2 | 2017 | 749 | 952 | 0,7 |
| 3 | 2018 | 751 | 954 | 0,7 |
| 4 | 2019 | 753 | 962 | 0,8 |
| 5 | 2020 | 755 | 965 | 0,8 |
| 6 | 2021 | 760 | 967 | 0,8 |
| 7 | 2022 | 761 | 972 | 0,8 |
| 8 | 2023 | 763 | 975 | 0,8 |
| 9 | 2024 | 764 | 979 | 0,8 |
| 10 | 2025 | 766 | 983 | 0,8 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и вывоза ТБО

и санитарной очистке муниципального образования «Романовский сельсовет»

Таблица 22

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторные тележки | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 1 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 20.4 | - | - | 20.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 8.4 | - | - | 3 | 3 | 2.4 |  | - | - | - | - |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.8 |
| 11 | Количество построенных КНС | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество реконструированных КНС | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | - | - | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 |
|  | - водоснабжения |  |  | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 14 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 245 | - | - | - | 49 | 49 | 49 | - | - | 49 | 59 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 180 | - | - | 150 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
|  | - водоснабжения |  | 180 | - | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 91.02 | 2 .02 | 6,0 | 30.1 | 8,1 | 4.2 | 5.6 | 7.8 | 9.2 | 8.4 | 9.6 |
| 16 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | сетевого газоснабжения |  |  | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | водоснабжения, |  |  | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра, ОАО «Курские электрические сети»  предусматриваются их инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, к сетям газоснабжения с установкой на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Романовский сельсовет» в 2016–2025 годы (в ценах 2015 года)

Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в с.Старшее | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0.75 км Уличное освещение- 5.2 км | 1.2 2.2 Итого-3.4 | 2016-205 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (245 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 11 | Реконструкция уличного освещения с.Романово с.Веть с.Старшее с.Деменино | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 10.2 | 5.1 | 2016-2025 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 8.5 |  |  |  |

Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в с.Старшее | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 1,6 км; | 1,4 | 2016-2025 | Обеспечение сетевым газом 5 домов (245 кв. м) | Средства застройщика Средства бюджеьа |
|  | Итого |  |  | 1,4 |  |  |  |

Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в с.Старшее | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод -2,4 км | 2,1 | 2016-2025 | Обеспечение водой 43 домов (2107 кв. м) | Средства инвестора-застройщика (населения) |
| 7. | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 4 ед. | 2,1 | 2016-2025 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорные башни – 4 ед. | 1,5 | 2014-2023 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 8.4 км | 8.0 Всего – 13.7 | 2016-2025 |  |  |
|  | Итого |  |  | 13.7 |  |  |  |

Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | Сбор и вывоз бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2016-2025 | Улучшение санитарного состояния территории МО | Бюджет |
| 6 | Сбор и вывоз бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специальной техники для сбора и вывоза бытовых отходов | 14,0 | 2016-2025 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 14,5 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «Романовский сельсовет в 2016 – 2055 годы ( в ценах 2015 года)

Таблица 25

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 2 | 24 | 343 | 32 | - | - | - | - | - | - | Средства населения |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета потребления сетевого газа | 180 | 180 | 18248 | 486 | - | - | - | - | - | - | Средства населения |
| 3 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 17 | 32 | 1560 | 88 | 32 | 0,04 | 10 | 400 | 43,1 | 5 | Средства населения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,1 |  |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «Романовский сельсовет» в 2016 – 2025 годы

## (в ценах 2015 года)

## Таблица 26

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2016- 2025 | 500 | 60 | 3,5 | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2016- 2025 | 5 | 48 | 3,5 | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2016- 2025 | 50 | 12 | 3,5 | Бюджет |
|  | Итого |  | 555 | 110 | 3,5 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2025 годы составляет 91.2 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 27,28

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» на 2016- 2025 годы (млн.р.)

Таблица 27

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,31 | 0,21 | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 25.1 | 25.1 | 1.5 | 0,6 | 0,08 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 13.3 | 13.3 | 0.1 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу ТБО | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 10,0 | - |
|  | Всего по Программе | 48.2 |  |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовский сельсовет» на 2016 - 2025 годы (млн.р.)

Таблица 28

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,31 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 25.1 | - | - | 25.1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 13.3 | - | - | 3.2 | 2.6 | 4 | - | - | - | - | 1.2 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу ТБО | 9.5 | - | 1.45 | 2.90 | 2.90 | - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
|  | Всего по Программе | 48.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Романовский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация муниципального образования готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Собранием депутатов сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры Администрации сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация сельсовета ежегодно представляет  Собранию депутатов муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «Романовский сельсовет» Курской области на 2016 – 2025 годы

Таблица 30

Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на выборочных территориях в с.Старшее | млн.р | 10,0 | 0,95 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 1.6 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0.31 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 2,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  | Адм-ция МО ОАО МРСК-Центра, ОАО «Курские электричес-кие сети» |
| 2.1 | Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,0 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Итого | млн.р | 26,4 | 0,95 |  | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 2,0 | - | - | - |  |

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в с.Романово с.Старшее с.Веть с.Деменино | млн.р | 1.6 | - | - | - | 0.4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Адм-ция МО Застройщик |
| 1.1 | Строительство газопровода низкого давления |  | 3,6 | 0,92 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 |  |
|  |  | млн.р | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | км | 5,14 | 0,92 | 0,79 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,33 | 0,29 | 0,29 | 0,36 |  |
|  |  | млн.р | 3,43 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,93 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в селе Сальное | км | 6,4 | 0,22 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0.74 |  |
|  |  | млн.р | 9,81 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,51 |  |
|  |  | млн.р | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 9,0 |  |  | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 2,0 | 1,5 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,5 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 2.2 | - реконструкция водонапорных башен | ед. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,5 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.3 | - реконструкция сетей водопровода | км | 3,3 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого | млн.р | 21,66 | 0,3 | 1,8 | 1,35 | 1,77 | 1,77 | 2,86 | 4,8 | 2,5 | 2 | 2,51 |  |

.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,9 | - | 1,95 | - | - | - | 1,95 | - | - | - | - |  |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Итого | млн.р. | 4,0 | 0,01 | 1,96 | 0,01 | 0,01 | - | 1,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |